## 様式Ⅲ-1
（様式Ⅲ－１）
様式Ⅲ－１ 技術提案概要説明書
浄水場整備に伴う技術提案について、次の観点から記述して下さい。
本様式は、入札参加者の技術提案の骨子や提案全体のバランス、提案の考え方を理解
するための資料として用いるため、簡潔に分かりやすく記述してください。
なお、根拠資料等は添付資料として下さい。
１．旭町浄水場及び清水沢浄水場の整備計画についての基本的な考え方や内容等
２．浄水処理フロー、排水処理フロー等についての考え方
３．施設整備に関する提案におけるアピールポイント（経済性、維持管理性、環境へ
の配慮、独自性、先進性等）
添付資料（自由書式）
・水理計算書
・水収支計算書
図面
・処理（施設）フロー図（浄水、排水）
・水収支フロー図
・水位高低図
添付資料は様式Ⅲ－39－①～②を表紙とし、旭町浄水場・清水沢浄水場を個別に、
他の様式とまとめて下さい。
図面については施設計画図面集にも添付して下さい。
備考 Ａ４版またはＡ３版６ページ以内で記述してください。

## 様式Ⅲ-2
（様式Ⅲ－２）
様式Ⅲ－２ 事前調査（地質調査）計画
事前調査（地質調査）計画に関し、次の点について記述して下さい。
１．ボーリングを予定している地点（平面図上に示してください）
２．地質調査で行う試験内容について
図面については施設計画図面集にも添付して下さい。
備考 Ａ４版またはＡ３版１ページ以内で記述してください。

## 様式Ⅲ-3
（様式Ⅲ－３－①）
様式Ⅲ－３－① 土木施設計画書（旭町浄水場）
土木構造物の施設計画について、次の観点から記述してください。
なお、５～８については根拠を示しながら可能な限り具体的に記述して下さい。根拠
については添付資料として下さい。
１．土木施設計画概要（施設概要、配置計画等）
２．配管計画の概要（場内配管、管理用バルブ等）
３．外構計画の概要（フェンス、門扉、照明、植栽、雨水・排水計画等）
４．管理動線計画
５．耐震性向上に関する提案
６．耐久性向上に関する提案
７．安全性確保に関する提案
８．環境への配慮に関する提案
９．その他機能面でのアピールポイント
１０．既設管理橋補強に関する提案（新橋設置提案の場合は除く）
１１．既設浄水池の補修（防水含む）方法に関する提案
備考 Ａ４版またはＡ３版５ページ以内で記述してください。
（様式Ⅲ－３－②）
様式Ⅲ－３－② 土木施設計画書（清水沢浄水場）
土木構造物の施設計画について、次の観点から記述してください。
なお、５～８については根拠を示しながら可能な限り具体的に記述して下さい。根拠
については添付資料として下さい。
１．土木施設計画概要（施設概要、配置計画等）
２．配管計画の概要（場内配管、管理用バルブ等）
３．外構計画の概要（フェンス、門扉、照明、植栽、雨水・排水計画等）
４．管理動線計画
５．耐震性向上に関する提案
６．耐久性向上に関する提案
７．安全性確保に関する提案
８．環境への配慮に関する提案
９．その他機能面でのアピールポイント
備考 Ａ４版またはＡ３版２ページ以内で記述してください。

## 様式Ⅲ-4
（様式Ⅲ－４－①）
提案を行う旭町浄水場の土木構造物について、下表に概要を示してください。
様式Ⅲ－４－① 土木構造物主要施設リスト
番号 | 構造物名称 | 主な用途 | 仕様
1 | 例：混和池 | 例：凝集剤の混和 | ＲＣ造 Ｗ○×Ｌ○×Ｈ○ｍ
|  |  | 基礎： | 等
備考 Ａ４版２ページ以内で記述してください。
（様式Ⅲ－４－②）
提案を行う清水沢浄水場の土木構造物について、下表に概要を示してください。
様式Ⅲ－４－② 土木構造物主要施設リスト
番号 | 構造物名称 | 主な用途 | 仕様
1 | 例：混和池 | 例：凝集剤の混和 | ＲＣ造 Ｗ○×Ｌ○×Ｈ○ｍ
|  |  | 基礎： | 等
備考 Ａ４版２ページ以内で記述してください。

## 様式Ⅲ-5
（様式Ⅲ－５-①）
様式Ⅲ－５－① 建築施設計画書（旭町浄水場）
建築構造物の施設計画について、次の観点から記述してください。
なお、５～８については根拠を示しながら可能な限り具体的に記述して下さい。根拠
については添付資料として下さい。
１．建築施設計画概要（施設概要、躯体構造、基礎形式、配置計画等）
２．ゾーニング、管理動線計画（運転管理及び避難）
３．換気・空調計画
４．機器の搬出入計画（搬出入ルート、吊り上げ方法等）
５．耐震性向上に関する提案
６．耐久性向上に関する提案
７．安全性確保に関する提案
８．環境への配慮に関する提案
９．その他機能面でのアピールポイント
１０．既存施設改修計画に関する提案
添付資料（自由書式）
・建築施設（建物）別建築面積表（建ぺい率の算定結果を含む）
・建築施設（建物）別、階層別床面積表（容積率の算定結果を含む）
・建築施設（建物）別、階層別居室一覧表
備考 Ａ４版またはＡ３版４ページ以内で記述してください。
（様式Ⅲ－５-②）
様式Ⅲ－５－② 建築施設計画書（清水沢浄水場）
建築構造物の施設計画について、次の観点から記述してください。
なお、５～８については根拠を示しながら可能な限り具体的に記述して下さい。根拠
については添付資料として下さい。
１．建築施設計画概要（施設概要、躯体構造、基礎形式、配置計画等）
２．ゾーニング、管理動線計画（運転管理及び避難）
３．換気・空調計画
４．機器の搬出入計画（搬出入ルート、吊り上げ方法等）
５．耐震性向上に関する提案
６．耐久性向上に関する提案
７．安全性確保に関する提案
８．環境への配慮に関する提案
９．その他機能面でのアピールポイント
１０．既設浄水場回収方法に関する提案
１１．構造解析結果
添付資料（自由書式）
・建築施設（建物）別建築面積表（建ぺい率の算定結果を含む）
・建築施設（建物）別、階層別床面積表（容積率の算定結果を含む）
・建築施設（建物）別、階層別居室一覧表
備考 Ａ４版またはＡ３版４ページ以内で記述してください。

## 様式Ⅲ-6
（様式Ⅲ－６-①）
提案を行う建築構造物について、下表に概要を示してください。
様式Ⅲ－６－① 建築構造物主要施設リスト（旭町浄水場）
番号 | 構造物名称 | 主な用途 | 仕様
○ | 例：管理棟 | 運転管理、‥‥ | ＲＣ造 ○階立て
|  |  | 基礎： | 等
備考 Ａ４版２ページ以内で記述してください。
（様式Ⅲ－６-②）
提案を行う建築構造物について、下表に概要を示してください。
様式Ⅲ－６－② 建築構造物主要施設リスト（清水沢浄水場）
番号 | 構造物名称 | 主な用途 | 仕様
○ | 例：管理棟 | 運転管理、‥‥ | ＲＣ造 ○階立て
|  |  | 基礎： | 等
備考 Ａ４版２ページ以内で記述してください。

## 様式Ⅲ-7
（様式Ⅲ－７－①）
様式Ⅲ－７－① 外観計画（旭町浄水場）
建築構造物の施設計画について、次の観点から記述してください。
１．鳥瞰図及び立面図（高さや大きさ、配色等がわかるもの）
２．周辺環境や本事業のイメージアップ等に配慮した事項
備考 Ａ４版またはＡ３版２ページ以内で記述してください。
（様式Ⅲ－７－②）
様式Ⅲ－７－② 外観計画（清水沢浄水場）
建築構造物の施設計画について、次の観点から記述してください。
１．鳥瞰図及び立面図（高さや大きさ、配色等がわかるもの）
２．周辺環境や本事業のイメージアップ等に配慮した事項
備考 Ａ４版またはＡ３版２ページ以内で記述してください。

## 様式Ⅲ-8
（様式Ⅲ－８－①）
様式Ⅲ－８－① 機械設備計画概要（旭町浄水場）
旭町浄水場の浄水処理を行う上で必要な機械設備について、次の観点から記述してく
ださい。
なお、５～８については根拠を示しながら可能な限り具体的に記述して下さい。根拠
については添付資料として下さい。
１．機械設備計画概要（全体施設概要）
２．ろ過設備に関する考え方（洗浄、膜交換、損傷感知、洗浄方法等）
３．薬品注入施設に関する考え方（使用する薬品、注入率、注入方法等）
４．予備機に関する考え方
５．耐震性向上に関する提案
６．耐久性向上に関する提案
７．安全性確保に関する提案
８．環境への配慮に関する提案
９．その他機能面でのアピールポイント
添付資料（自由書式）
・設備容量計算
備考 Ａ４版５ページ以内で記述してください。
（様式Ⅲ－８－②）
様式Ⅲ－８－② 機械設備計画概要
清水沢浄水場の浄水処理及び排水処理を行う上で必要な機械設備について、次の観点
から記述してください。
なお、５～８については根拠を示しながら可能な限り具体的に記述して下さい。根拠
については添付資料として下さい。
１．機械設備計画概要（全体施設概要）
２．ろ過設備に関する考え方（洗浄、膜交換、損傷感知、洗浄方法等）
３．薬品注入施設に関する考え方（使用する薬品、注入率、注入方法等）
４．予備機に関する考え方
５．耐震性向上に関する提案
６．耐久性向上に関する提案
７．安全性確保に関する提案
８．環境への配慮に関する提案
９．その他機能面でのアピールポイント
添付資料（自由書式）
・設備容量計算
備考 Ａ４版５ページ以内で記述してください。

## 様式Ⅲ-9
（様式Ⅲ－９－①）
提案を行う浄水施設及び薬注施設の主要機械設備について、下表に記述してください。こ
のとき、台数や機器名については、設備容量計算で使用する名称と合わせてください。ま
た、番号については、施設計画図面集の処理フロー図等と合わせてください。
様式－９－① 旭町浄水場機械設備主要設備リスト（浄水施設、薬注施設）
番号 | 機器名称 | 主寸法 | 定格 | 台数 | 仕様
○ | 例：送水ポンプ | φ○.○○ｍ | △△kW | □
備考 Ａ４版３ページ以内に記述してください。
（様式Ⅲ－９－②）
提案を行う浄水施設及び薬注施設の主要機械設備について、下表に記述してください。こ
のとき、台数や機器名については、設備容量計算で使用する名称と合わせてください。ま
た、番号については、施設計画図面集の処理フロー図等と合わせてください。
様式－９－② 清水沢浄水場機械設備主要設備リスト（浄水施設、薬注施設）
番号 | 機器名称 | 主寸法 | 定格 | 台数 | 仕様
○ | 例：送水ポンプ | φ○.○○ｍ | △△kW | □
備考 Ａ４版３ページ以内に記述してください。

## 様式Ⅲ-10
（様式Ⅲ－10－①）
様式Ⅲ－10－① 電気計装設備、監視制御設備計画（旭町浄水場）
旭町浄水場の電気設備（受変電・動力・自家発設備）計画、計装設備計画及び監視制
御設備計画について、次の観点から記述してください。
なお、４－１～４－４については根拠を示しながら可能な限り具体的に記述して下さ
い。根拠については添付資料として下さい。
１．電気設備計画
１－１ 動力負荷量の概要と配電方法の考え方
１－２ 受変電負荷量の概要
１－３ 自家発負荷量の概要と仕様
２．計装設備計画
２－１ 原水水質の計装概要
２－２ 浄水処理における計装概要
２－３ 非常時の考え方（異常監視方法や異常発生時の対応方法、
システムの信頼性、故障時の連絡体制等）
３．監視制御設備計画
３－１ 浄水処理における監視制御概要
３－２ 連続監視を行う項目と市側への伝送項目
３－３ 毒物検知システム概要
４．共通項目
４－１ 耐震性向上に関する提案
４－２ 耐久性向上に関する提案
４－３ 安全性確保に関する提案
４－４ 環境性に関する提案
４－５ その他機能面でのアピールポイント
添付資料
・設備容量計算書
・その他必要資料
備考 Ａ４版５ページ以内で記述してください。
（様式Ⅲ－10－②）
様式Ⅲ－10－② 電気計装設備、監視制御設備計画（清水沢浄水場）
清水沢浄水場の電気設備（受変電・動力・自家発設備）計画、計装設備計画及び監視
制御設備計画について、次の観点から記述してください。
なお、４－１～４－４については根拠を示しながら可能な限り具体的に記述して下さ
い。根拠については添付資料として下さい。
１．電気設備計画
１－１ 動力負荷量の概要と配電方法の考え方
１－２ 受変電負荷量の概要
１－３ 自家発負荷量の概要と仕様
２．計装設備計画
２－１ 原水水質の計装概要
２－２ 浄水処理における計装概要
２－３ 非常時の考え方（異常監視方法や異常発生時の対応方法、
システムの信頼性、故障時の連絡体制等）
３．監視制御設備計画
３－１ 浄水処理における監視制御概要
３－２ 連続監視を行う項目と市側への伝送項目
３－３ 毒物検知システム概要
４．共通項目
４－１ 耐震性向上に関する提案
４－２ 耐久性向上に関する提案
４－３ 安全性確保に関する提案
４－４ 環境性に関する提案
４－５ その他機能面でのアピールポイント
添付資料
・設備容量計算書
・その他必要資料
備考 Ａ４版５ページ以内で記述してください。
（様式Ⅲ－10－③）
様式Ⅲ－10－③ 電気計装設備、監視制御設備計画（浄水場外施設）
浄水場外施設の計装設備及び監視制御設備計画について、次の観点から記述してくだ
さい。
１．計装設備計画
１－１ 浄水場外施設における計装設備概要
１－２ 非常時の考え方（異常監視方法や異常発生時の対応方法、
システムの信頼性、故障時の連絡体制等）
２．監視制御設備計画
２－１ 浄水場外施設に対する監視制御概要
３．共通項目
３－１ その他機能面でのアピールポイント
備考 Ａ４版２ページ以内で記述してください。