様式第7号

|  | 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー 給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機 火花を生ずる設備・放電加工機 | 設置届出書 |
| --- | --- | --- |

(表)

| 年 月 日 夕張市消防長 様 住所 (電話 番) 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 |  | 所在地 |  | (電話 番) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 主要用途 |  |  |  |  |
| 設置場所 |  | 用途 |  |  |  |  |  | 床面積 | m2 |  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等 |  |  |
|  |  | 構造 |  |  |  |  |  | 階層 |  |  |  |  |  |
| 届出設備 | 設備の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 着工(予定)年月日 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工(予定)年月日 |  |  |  |  |
|  | 設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用する燃料・熱源・加工液 |  |  |  | 種類 |  |  |  |  | 使用量 |  |  |  |
|  | 安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取扱責任者の職氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施工者 |  |  | 住所 |  | (電話 番) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※受付欄 |  |  |  |  |  |  | ※経過欄 |  |  |  |  |  |  |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

3　階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。

4　設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。

5　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

6　火花を生ずる設備及び放電加工機以外の設備にあっては、使用量欄に1時間当たりの入力を記入すること。この際、電気を熱源とする設備にあっては、1kWを860Kcalに換算すること。

7　※印の欄は、記入しないこと。

8　当該設備の設計図を添付すること。

(裏)

調査欄

年 月 日 調査年月日 職 調査員 氏名

防火上支障の有無

調査事項 1 設置場所 2 構造 3 建物室内構造 4 燃料タンク等の構造 5 非常警報装置又は熱源自動停止装置 6 その他必要な設備 7 消火設備

備考