夕張市役所新庁舎整備事業

様式集

令和８年（2026年）　5月1日

（令和８年（2026年）６月４日修正）

夕張市

１　募集要項等に関する質問書等に関する提出書類

（様式第1-1号）募集要項等に関する質問書

※ 本様式はMicrosoft Excel形式を参照のこと。

（様式第1-2号）個別対話参加申込書

※ 本様式はMicrosoft Excel形式を参照のこと。

（様式第1-3号）個別対話における質問書

※ 本様式はMicrosoft Excel形式を参照のこと。

２　参加表明及び参加資格確認申請等に関する提出書類

（様式第2-1号）参加資格確認申請書

令和　　年　　月　　日

参加資格確認申請書

夕張市長　様

応 募 者　グループ名

代表企業　所在地

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　印

下記の公募型プロポーザルに参加したいので、参加資格の確認のために、必要書類を添付して申請します。

なお、募集要項に定められた参加資格要件等、応募者に求められる要件をすべて満たしていること、並びにこの申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

記

１　事業名称　　　夕張市役所新庁舎整備事業

夕張市役所 〒068-0403 北海道夕張市本町４丁目２番地

２　履行場所

３　公告年月日　　　令和8年5月1日

４　選定方法　　　公募型プロポーザル方式

５　連絡先

| 応募者のグループ名 |  |
| --- | --- |
| 代表企業の商号又は名称 |  |
| 担当者 所属 |  |
| 担当者 氏名 |  |
| 電話番号 |  |
| メールアドレス |  |

（様式第2-2号）参加資格確認申請書類確認表

令和　　年　　月　日

参加資格確認申請書類確認表

| 必要書類 |  | 部数 | 応募者 確認 ☑を付けて下さい | 市 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加資格確認申請書類 |  |  |  |  |
| 例）第3-〇号 | 〇〇〇書 | 正1部 | ☑ | □ |
| 第2-1号 | 参加資格確認申請書 |  | □ | □ |
| 第2-2号 | 参加資格確認申請書類確認表 |  | □ | □ |
| 第2-3号 | 参加表明書 |  | □ | □ |
| 第2-4号 | 応募者の構成及び役割分担表 |  | □ | □ |
| 第2-5号 | 参加表明における委任状 |  | □ | □ |
| 第2-6号 | 設計業務を実施する者の参加資格要件に関する書類 |  | □ | □ |
|  | ・添付書類 |  |  |  |
| 第2-7号 | 建設業務を実施する者の参加資格要件に関する書類 |  | □ | □ |
|  | ・添付書類 |  |  |  |
| 第2-8号 | 工事監理業務を実施する者の参加資格要件に関する書類 |  | □ | □ |
|  | ・添付書類 |  |  |  |
| 第2-9号 | 維持管理業務を実施する者の参加資格要件に関する書類 |  | □ | □ |
|  | ・添付書類 |  |  |  |
| 第2-10号 | 暴力団排除に係る誓約書 |  | □ | □ |

（様式第2-3号）参加表明書

令和　　年　　月　　日

参加表明書

夕張市長　様

応 募 者　グループ名

代表企業　所在地

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　印

当社は、夕張市から令和8年5月1日付で公告がありました「夕張市役所新庁舎整備事業」（以下「本事業」という。）に係る公募型プロポーザルへの参加を表明します。

なお、次の構成企業、協力企業並びにこれらの企業と資本又は人事等において一定の関連のある、会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号又は第４号に規定する親会社または子会社は、他の応募者の構成企業又は協力企業として本事業に参加しないことを誓約します。

（代表企業）

| 所在地 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商号又は名称 |  |  |
| 代表者名 |  |  |

（構成企業）

| 所在地 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商号又は名称 |  |  |
| 代表者名 |  |  |

（協力企業）

| 所在地 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商号又は名称 |  |  |
| 代表者名 |  |  |

注　記入欄が足りない場合は適宜、本様式に準じて作成・追加してください。

添付書類

| 添付書類 | 応募者 確認 | 市 確認 |
| --- | --- | --- |
| 会社概要（パンフレット等の使用も、可とする。） | □ | □ |
| 履歴事項全部証明書（提出日において発行日より３ヶ月以内のもの） | □ | □ |
| 印鑑証明書（提出日において発行日より３ヶ月以内のもの） | □ | □ |
| 企業単体の損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書及び注記表（消費税に係る処理方針が確認できるものを添付すること。）（直近３期分） | □ | □ |
| 連結決算の損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書及び注記表（消費税に係る処理方針が確認できるものを添付すること。）（連結決算実施企業に限る。直近３期分） | □ | □ |

注　必要書類が必要部数そろっていることを確認したうえで、応募者確認の欄に☑印を記入すること（市確認欄は、市が使用する）。

（様式第2-4号）応募者の構成及び役割分担表

令和　　年　　月　　日

応募者の構成及び役割分担表

（代表企業）

| 所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商号又は名称 |  |  |  |
| 代表者名 |  |  |  |
| 担当者 | 所属・役職 |  |  |
|  | 氏名 |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |
|  | メールアドレス |  |  |
| 本事業に おける役割 | 設計・工事監理・建設・維持管理・運営・その他（ ） |  |  |
| 業務範囲 |  |  |  |

（構成企業）

| 所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商号又は名称 |  |  |  |
| 代表者名 |  |  |  |
| 担当者 | 所属・役職 |  |  |
|  | 氏名 |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |
|  | メールアドレス |  |  |
| 本事業に おける役割 | 設計・工事監理・建設・維持管理・運営・その他（ ） |  |  |
| 業務範囲 |  |  |  |

（協力企業）

| 所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商号又は名称 |  |  |  |
| 代表者名 |  |  |  |
| 担当者 | 所属・役職 |  |  |
|  | 氏名 |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |
|  | メールアドレス |  |  |
| 本事業に おける役割 | 設計・工事監理・建設・維持管理・その他（ ） |  |  |
| 業務範囲 |  |  |  |

注１　本事業における役割については、募集要項等を踏まえ、具体的に記載してください。なお、1つの業務を複数の企業で分担する場合は、分担する業務内容についても記載してください。

注２　記入欄が足りない場合は適宜、本様式に準じて作成・追加してください。

（様式第2-5号）参加表明における委任状

令和　　年　　月　　日

委任状

（各構成企業及び協力企業の代表者から代表企業の代表者への委任状）

| 委任者 （構成企業） | 所在地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商号又は名称 |  |  |
|  | 代表者名 |  | 印 |
| 委任者 （構成企業） | 所在地 |  |  |
|  | 商号又は名称 |  |  |
|  | 代表者名 |  | 印 |
| 委任者 （協力企業） | 所在地 |  |  |
|  | 商号又は名称 |  |  |
|  | 代表者名 |  | 印 |
| 委任者 （協力企業） | 所在地 |  |  |
|  | 商号又は名称 |  |  |
|  | 代表者名 |  | 印 |

私は、次の企業を応募者の代表企業とし、「夕張市役所新庁舎整備事業」に関し、次の権限を委任します。

| 受任者 （代表企業） | 所在地 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 商号又は名称 |  |
|  | 代表者名 |  |
| 委任事項 | １ 公募型プロポーザルへの参加表明に関する件 ２ 参加資格確認申請に関する件 ３ 応募辞退に関する件 ４ 提案価格書等と提案書類の提出及び提案に関する件 ５ 復代理人の選任及び解任に関する件 |  |

注　記入欄が足りない場合は適宜、本様式に準じて作成・追加してください。

（様式第2-6号）設計業務を実施する者の参加資格要件に関する書類

設計業務を実施する者の参加資格要件に関する書類

| 所在地 |  |
| --- | --- |
| 商号又は名称 |  |
| 代表者名 |  |
| 種別 | 代表企業 ・ 構成企業 ・ 協力企業 |
| 本事業における担当内容 |  |
| 一級建築事務所登録番号 | （登録年月日：○年○月○日） |
| 夕張市令和7・8年度建設工事等入札参加資格者資格番号 |  |

■有する実績（平成24（2012）年度以降に、延床面積2,000㎡以上の庁舎又は事務所の実施設計を元請）

| 業務の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 発注者名 |  |  |
| 施設名称 |  |  |
| 施設所在地 |  |  |
| 履行期間 | 平成・令和 年 月 日 ～平成・令和 年 月 日 |  |
| 契約金額 |  | 円（税込） |
| 構造種別 |  | 造 |
| 延床面積 |  | ㎡ |
| 主な用途 |  |  |
| 備考 |  |  |

| 添付書類 | 応募者 確認 | 市確認 |
| --- | --- | --- |
| 上記実績を証する書類（契約書及び仕様書又は図面等の規模・用途が分かる書類の写しを添付してください。） | □ | □ |
| 令和７・８年度建設工事等入札参加資格者名（設計等）に登録されていることが確認できる書類 | □ | □ |
| 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者であることを証する書類 | □ | □ |

注１　必要書類が必要部数そろっていることを確認したうえで、応募者確認の欄に☑印を記入すること（市確認欄は、市が使用する）。

注２　設計業務を実施する企業が複数ある場合は、企業ごとに本様式及び添付書類をまとめて作成し、様式番号に枝番を付加してください。（例　様式第2-6-1、2-6-2号）

（様式第2-7号）建設業務を実施する者の参加資格要件に関する書類

建設業務を実施する者の参加資格要件に関する書類

| 所在地 |  |
| --- | --- |
| 商号又は名称 |  |
| 代表者名 |  |
| 種別 | 代表企業 ・ 構成企業 ・ 協力企業 |
| 出資比率 | （特定建設工事共同企業体を構成する場合） |
| 本事業における担当内容 |  |
| 特定建設業許可番号 |  |
| 夕張市令和7・8年度建設工事等入札参加資格資格者資格番号・品目 | 入札参加資格資格者資格番号【 】品目【 】 |

■有する実績（平成24（2012）年度以降に、延床面積2,000㎡以上の庁舎又は事務所の建設工事を元請）

| 業務の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 発注者名 |  |  |
| 施工場所 |  |  |
| 工期 | 平成・令和 年 月 日 ～平成・令和 年 月 日 |  |
| 契約金額 |  | 円（税込） |
| 構造種別 |  | 造 |
| 延床面積 |  | ㎡ |
| 主な用途 |  |  |
| 受注形態 | 単体 ・ 共同企業体（出資比率 ％） |  |

| 添付書類 | 応募者 確認 | 市確認 |
| --- | --- | --- |
| 上記実績を証する書類（施工証明書又は契約書及び仕様書又は図面等の規模・用途が分かる書類の写しを添付してください。） | □ | □ |
| 令和７・８年度建設工事等入札参加資格者名（建設工事等）の工種「建築一式工事」の格付けＡ等級に登録されていることが確認できる書類 | □ | □ |
| 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定により、建築一式工事につき特定建設業の許可を受けた者であることを証する書類 | □ | □ |

注１　必要書類が必要部数そろっていることを確認したうえで、応募者確認の欄に☑印を記入すること（市確認欄は、市が使用する）。

注２　建設業務を実施する企業が複数ある場合は、企業ごとに本様式及び添付書類をまとめて作成し、様式番号に枝番を付加してください。（例　様式第2-7-1、2-7-2号）

（様式第2-8号）工事監理業務を実施する者の参加資格要件に関する書類

工事監理業務を実施する者の参加資格要件に関する書類

| 所在地 |  |
| --- | --- |
| 商号又は名称 |  |
| 代表者名 |  |
| 種別 | 代表企業 ・ 構成企業 ・ 協力企業 |
| 本事業における担当内容 |  |
| 一級建築事務所登録番号 | （登録年月日：○年○月○日） |
| 夕張市令和7・8年度建設工事等入札参加資格資格者資格番号 |  |

■有する実績（平成24（2012年度）以降に、延床面積2,000㎡以上の庁舎又は事務所の建設工事の工事監理を元請）

| 業務の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 発注者名 |  |  |
| 施設名称 |  |  |
| 施設所在地 |  |  |
| 履行期間 | 平成・令和 年 月 日 ～平成・令和 年 月 日 |  |
| 契約金額 |  | 円（税込） |
| 構造種別 |  | 造 |
| 延床面積 |  | ㎡ |
| 主な用途 |  |  |
| 備考 |  |  |

| 添付書類 | 応募者 確認 | 市確認 |
| --- | --- | --- |
| 上記実績を証する書類（契約書及び仕様書又は図面等の規模・用途が分かる書類の写しを添付してください。） | □ | □ |
| 令和７・８年度建設工事等入札参加資格者名（設計等）に登録されていることが確認できる書類 | □ | □ |
| 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者であることを証する書類 | □ | □ |

注１　必要書類が必要部数そろっていることを確認したうえで、応募者確認の欄に☑印を記入すること（市確認欄は、市が使用する）。

注２　工事監理業務を実施する企業が複数ある場合は、企業ごとに本様式及び添付書類をまとめて作成し、様式番号に枝番を付加してください。（例　様式第2-8-1、2-8-2号）

（様式第2-9号）維持管理業務を実施する者の参加資格要件に関する書類

維持管理業務を実施する者の参加資格要件に関する書類

| 所在地 |  |
| --- | --- |
| 商号又は名称 |  |
| 代表者名 |  |
| 種別 | 代表企業 ・ 構成企業 ・ 協力企業 |
| 本事業における担当内容 |  |
| 北海道市町村⼊札参加資格共同審査における区分（該当工種に☑を付けること） | □ 06-01電気通信設備保全管理（自家用電気工作物保全管理を除く） □ 06-02空調設備保全管理 □ 09-01ビルメンテナンスサービス □ 09-02建物清掃サービス（ハウスクリーニングサービスを除く） |
| 夕張市令和8・9年度物品・役務競争入札参加資格者資格番号 |  |

■有する実績：建築物維持管理業務、建築設備維持管理業務、清掃業務及び警備業務

（平成24（2012年度）以降に延床面積2,000㎡以上の公共施設又は事務所において、継続して１年以上受託した実績）

| 業務の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 発注者 |  |  |
| 履行期間 | 平成・令和 年 月 日 ～平成・令和 年 月 日 |  |
| 契約金額 |  | 円（税込） |
| 履行内容 | ※業務の概要などを適宜記入すること。 |  |
| 施設の名称 |  |  |
| 施設の所在地 |  |  |
| 施設の概要 |  |  |
| 設備の概要 |  |  |

| 添付書類 | 応募者 確認 | 市確認 |
| --- | --- | --- |
| 上記実績を証する書類（契約書及び仕様書の写しを添付してください。） | □ | □ |
| 令和８・９年度物品・役務競争入札参加資格（申請が可能な営業品目（役務）のうち本事業における維持管理業務に関連する業種に該当する小分類）のいずれかに登録されていることが確認できる書類 | □ | □ |

注１　必要書類が必要部数そろっていることを確認したうえで、応募者確認の欄に☑印を記入すること（市確認欄は、市が使用する）。

注２　維持管理業務を実施する企業が複数ある場合は、企業ごとに本様式及び添付書類をまとめて作成し、様式番号に枝番を付加してください。（例　様式第2-9-1、2-9-2号）

（様式第2-10号）暴力団排除に係る誓約書

誓約書

令和　　年　　月　　日

夕張市長　様

私及び役員は、夕張市が実施する公募型プロポーザルへの参加に当たり、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下同じ。））又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。）に該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約します。

また、上記の誓約の内容を確認するため、夕張市が他の官公署に照会を行うことを承諾し、照会に必要な情報の提出を夕張市から求められた場合は、速やかに提出することを誓約します。

上記の誓約に反することが明らかになった場合は、公募型プロポーザルへの参加資格を制限され、夕張市と締結した契約を解除されても異存ありません。また、これらにより損害が生じた場合であっても、夕張市に対して何らの請求もしません。

| 所在地 | 〒 |  |
| --- | --- | --- |
| 商号又は名称 |  |  |
| 代表者名 |  | 印 |

注　企業ごとに提出してください。

３　応募辞退時の提出書類

（様式第３号）応募辞退届

令和　　年　　月　　日

応募辞退届

夕張市長　様

応 募 者　グループ名

代表企業　所在地

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　印

事業名

夕張市役所新庁舎整備事業

令和8年5月1日付で公告のありました上記の事業に係る公募型プロポーザルについて、参加表明書及び参加資格確認申請書等を提出しましたが、都合により応募を辞退します。

| 担当者 所属 |  |
| --- | --- |
| 担当者 氏名 |  |
| 電話番号 |  |
| メールアドレス |  |

４　提案に関する提出書類

(1)ア 提案書類提出の届出

（様式第4-1号）提案書類提出届出書

令和　　年　　月　　日

提案書類提出届出届

夕張市長　様

応 募 者　グループ名

代表企業　所在地

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　印

令和8年5月1日付で公告のありました「夕張市役所新庁舎整備事業」に係る公募型プロポーザルの募集要項等に基づき、提案書類を提出します。

なお、提案書類の記載事項及び添付書類について、事実と相違ないことを誓約します。

| 担当者 所属 |  |
| --- | --- |
| 担当者 氏名 |  |
| 電話番号 |  |
| メールアドレス |  |

(1)イ 提案価格に関する提出書類

（様式第4-2-1号）提案価格書

提案価格書

令和　　年　　月　　日

夕張市長　様

| グループ名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代表企業 商号又は名称 |  |  |
| 住所 |  |  |
| 代表者名 |  | 印 |

事業名称　　夕張市役所新庁舎整備事業

事業場所　　北海道夕張市南清水沢4丁目4番地外

下記の提案価格に、100分の110を乗じた価格を契約希望金額として、標記件名の事業を実施するため、募集要項等の内容等を承諾のうえ、下記のとおり価格（税抜）を提案します。

| 提 案 価 格 （税抜） | 千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※　提案価格（税抜）は、課税事業者、免税事業者を問わず、契約希望金額（消費税及び地方消費税相当額10％を含む金額）の110分の100に相当する金額を記入すること。

※　金額は、１枠に１字ずつアラビア数字で記入し、頭書に￥の記号を付記すること。

※　提案価格書の提出用封筒に入れ、密封して提出すること。

※　様式第4-2-2提案価格内訳書に示す「⑤　計【①+②+③+④】（税抜）」の金額と一致させること。

| 担当連絡先氏名 |  |
| --- | --- |
| 電話番号 |  |
| メールアドレス |  |

（様式第4-2-2号）提案価格内訳書

※ 本様式はMicrosoft Excel形式を参照のこと。

(1)ウ(ｱ) 基礎審査に関する提出書類

（様式第5-1号）提案書類　確認表

令和　　年　　月　日

提案書類　確認表

| 必要書類 |  | 仕様 | 枚数 | 部数 | 応募者 確認 | 市 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 様式番号 | 様式名 |  |  |  |  |  |
| 例）第3-●号 | ●●●書 | A4縦 | １ | 正1部 副●部 | ☑ | □ |
| ウ(ｱ) 基礎審査に関する提出書類 |  |  |  |  |  |  |
| 第5-1号 | 提案書類 確認表 | A4縦 | 任意 | 正1部 | □ | □ |
| 第5-2号 | 要求水準に関する誓約書 | A4縦 | １ |  | □ | □ |
| 第5-3号 | 基礎項目審査確認リスト | A4縦 | 任意 |  | □ | □ |
| （第B-1-2号） | 事業全体工程表 | A3横 | １ |  | □ | □ |
| ウ(ｲ) 提案内容審査に関する提出書類 |  |  |  |  |  |  |
| ・事業全体に関する提案書 |  |  |  |  |  |  |
| 第A-1号 | 本事業の取組方針 | A4縦 | １ | 正1部 副６部 | □ | □ |
| 第A-2号 | 事業期間を通じた実施体制 | A4縦 | １ |  | □ | □ |
| 第A-3号 | リスク管理及び事業の安定性 | A4縦 | １ |  | □ | □ |
| 第A-4号 | 地域への貢献 | A4縦 | １ |  | □ | □ |
| 第A-5号 | 市民サービスの向上 | A4縦 | １ |  | □ | □ |
| 第A-6号 | DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進 | A4縦 | １ |  | □ | □ |
| ・施設計画に関する提案書 |  |  |  |  |  |  |
| 第B-1-1号 | 工程計画 | A4縦 | １ | 正1部 副６部 | □ | □ |
| 第B-1-2号 | 事業全体工程表 | A3横 | １ |  |  |  |
| 第B-2号 | 外観デザイン・配置計画 | A4縦 | ２ |  | □ | □ |
| 第B-3号 | 周辺施設との連携 | A4縦 | ２ |  | □ | □ |
| 第B-4-1号 | 諸室の計画 | A4縦 | ２ |  | □ | □ |
| 第B-4-2号 | 各室面積表 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| 第B-5号 | ユニバーサルデザイン | A4縦 | １ |  | □ | □ |
| 第B-6号 | 防災 | A4縦 | １ |  | □ | □ |
| ・施工計画に関する提案書 |  |  |  |  |  |  |
| 第C-1号 | 施工上の工夫及び配慮 | A4縦 | ２ | 正1部 副６部 | □ | □ |
| ・環境配慮及びライフサイクルコスト低減に関する提案書 |  |  |  |  |  |  |
| 第D-1号 | 環境配慮、省エネルギー等 | A4縦 | ２ | 正1部 副６部 | □ | □ |
| 第D-2号 | ライフサイクルコストの低減 | A4縦 | １ |  | □ | □ |
| 第D-3号 | 長期にわたる施設の性能維持 | A4縦 | １ |  | □ | □ |
| ・維持管理・運営に関する提案書 |  |  |  |  |  |  |
| 第E-1号 | 実施方針、実施体制等 | A4縦 | １ | 正1部 副６部 | □ | □ |
| 第E-2-1号 | 維持管理業務全般 | A4縦 | ２ |  | □ | □ |
| 第E-2-2号 | 修繕計画表 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| 第E-3号 | 運営業務全般 | A4縦 | ２ |  | □ | □ |
| ・図面集等 |  |  |  |  |  |  |
| 図面 1 | 配置図 | A3横 | 任意 | 正1部 副６部 | □ | □ |
| 図面 2 | 外構計画図 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| 図面 3 | 立面図 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| 図面 4 | 断面図 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| 図面 5 | 各階平面図 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| 図面 6 | 構造計画図 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| 図面 7 | 電気設備計画図 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| 図面 8 | 給排水設備計画図 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| 図面 9 | 衛生設備計画図 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| 図面10 | 施工計画図 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| 図面11 | 外観透視図 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| 図面12 | 内観透視図 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| 図面13 | 什器・備品計画 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| その他1 | 諸元表 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| その他2 | 仕上表 | A3横 | 任意 |  | □ | □ |
| ・提案概要書 |  |  |  |  |  |  |
| 第F-1号 | 提案内容審査に関する提出書類の概要 | A3横 | ４ | 正1部 副６部 | □ | □ |

注　必要書類が必要部数そろっていることを確認したうえで、応募者確認の欄に☑印を記入すること（市確認欄は、市が使用する）。

（様式第5-2号）要求水準に関する誓約書

令和　　年　　月　　日

要求水準に関する誓約書

夕張市長　様

応 募 者　グループ名

代表企業　所在地

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　印

令和8年5月1日付で公告のありました「夕張市役所新庁舎整備事業」に係る公募型プロポーザルについての提案書の内容が、募集要項等に定められている要求水準と同等以上の水準であることを誓約します。

（様式第5-3号）基礎項目審査確認リスト

基礎項目審査確認リスト

設計・建設に関する事項

| 項目 | 確認事項 |  |  |  | 応募者記入欄 |  | 市確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 該当様式､説明等 | 適合の有無 |  |
| 記載例 |  |  |  |  | 様式番号、図面番号等を記載 | ☑ 適（基準を満たしている） □ 不適（基準を満たしていない） | □ 適 □ 不適 |
| 全般 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程及び施設整備条件 | ・施設引き渡しが開庁準備開始（令和12年11月）までに予定されているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・供用開始が本施設の開庁（令和13年２月）に合わせて予定されているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・建ぺい率・容積率が関連法令の制限の範囲内となっているか 指定建ぺい率 60％ 指定容積率 200％ |  |  |  |  | 建ぺい率 ％ | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  |  |  | 容積率 ％ | □ 適 □ 不適 |
|  | ・本施設の面積が、以下の条件に基づいているか 延床面積 上限値4,140㎡程度 下限値3,726㎡ 外部事業者及び市民利用諸室を除く、市庁舎部分の面積 職員一人あたりの面積22.3㎡を超えない 外部事業者諸室の面積は140㎡を目安 市民利用諸室の面積は450㎡を目安 |  |  |  |  | 延床面積 ㎡ | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  |  |  | 職員一人あたりの面積 ㎡ | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  |  |  | 外部事業者諸室の面積 ㎡ | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  |  |  | 市民利用諸室の面積 ㎡ | □ 適 □ 不適 |
|  | ・本施設の構成が 別紙６_諸室の構成に基づいた構成か |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 建築計画の水準 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置計画 | ・本施設のメインエントランスが国道452号側に配置されているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・周辺住居エリアに対する騒音対策や視線遮蔽対策等を検討し、住民の生活環境を守る計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 動線計画 | 屋外 動線 | ・歩行者と車の動線が分離され、安全で円滑な動線となっているか |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  | ・車両の出入口の位置が国道452号と市道清水沢中央２号線との交差点に負荷をかけないよう配慮されているか |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  | ・利用者動線とサービス動線の分離が可能となっているか |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 屋内 動線 | ・利用者の安全性・防災性（避難誘導の容易さ、避難経路の明確化等）、バリアフリー化、そして利便性を考慮した計画となっているか |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  | ・１階から２階の移動のため、階段およびエレベーターを設置しているか |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  | ・メインエントランスの他、職員等が主に利用する出入口等を１つ以上設置しているか |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  | ・メインエントランス以外の出入口は、開庁時間外（夜間および休日を含む）の出入りやセキュリティ機能（例：ICカードアクセス、監視カメラ設置）に配慮した動線となっているか |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 平面計画 | ・来庁者数や利用方法に応じて、エントランス、廊下、階段、傾斜路等のスペースや寸法を確保し、効率的な動線計画とともに利用者が安全に移動できる計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 内外装計画 | ・周辺環境との調和を図り、地域の自然環境や景観に合わせた外装計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・使用する材料は、揮発性有機化合物の放散が極めて少ないものを使用する計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・廊下や階段など通行エリアには、スリップ防止や衝突防止に配慮し、危険な凹凸を避けた安全な計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・日常的な清掃、補修、点検等維持管理が容易な内外装計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| サイン計画 | 共通 |  | ・障がい者や子ども、高齢者、外国人など、すべての人に配慮したユニバーサルデザインのサイン計画となっているか |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  | ・将来的な諸室の配置変更にも対応可能な仕様とし、更新が容易で費用対効果に優れた計画となっているか |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  | ・自動火災警報器、発信機、消火栓、避難経路、一時避難場所、その他非常用設備などを示す平面プランとなっているか |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 外部サイン |  | ・現在地および本施設の出入口位置が容易にわかるような適切な計画となっているか |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  | ・サインおよびその支持体のデザインが、周囲の景観や街並みに調和するよう計画となっているか |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 内部サイン |  | ・メインエントランスには、本施設の全体構成を示す総合案内サインを設置する計画となっているか |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  | ・待合ホール、階段室、エレベーターホール等の主要動線上に、来庁者の移動を支援する誘導サインを設置する計画となっているか |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  | ・デジタルサイネージの設置などを計画しているか |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 環境保全計画 | ・本施設の省エネルギー性能を向上させ、建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）による省エネルギー評価において、ZEB‐Ready以上の認証を得られる施設性能となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・CO2削減に関する具体的な計画を作成しているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・省エネルギー性と環境負荷の低減を図る計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・エネルギー管理システム（BEMS：Building Energy Management System）を導入し、エネルギーの最適化を図る計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・環境負荷の少ない材料や再生資源、地域産や環境に優しい建築建材（CLT等）の活用を検討しているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・外壁や躯体、開口部等を通じた熱負荷を低減する計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 防災計画 | ・災害時における救援物資の受入れや支援・受援活動を行うための仮設トイレ等の施設を設置できる場所として、駐車場等（隣接する計画公園を含む）が活用できる計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・災害時に来庁者や職員が安全かつ容易に避難できる計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・災害時の電力、通信、給排水、空調などライフラインの確保に配慮した計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・一次避難者や災害活動を行う者のための非常用食料や飲料水、医薬品、生活物資などを備蓄できる倉庫を設置する計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 防災計画 | ・平常時から非常時の活動に即座に移行できる諸室（災害活動スペース、救援物資の仕分け作業場など）を計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・大雨による建物の浸水や敷地・通路の冠水、大雪による雪害など十分な対策を講じた計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 防犯・セキュリティ計画 | 防犯対策 |  | ・「別紙8_防犯・セキュリティの考え方」に示す諸室分類及びセキュリティレベルに応じたセキュリティライン及びセキュリティエリアを適切に設定しているか |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  | ・本施設の内外および駐車場等に防犯カメラを設置し、死角を最小限に抑えた監視体制を整備する計画となっているか |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 情報セキュリティ |  | ・サーバー室や書庫等では入退室管理設備を導入する計画となっているか |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  | 停電時でもシステムの継続運用が可能な計画となっているか |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  | ・バックアップ用サーバーの設置や異拠点へのデータ保存環境の整備が計画されているか |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 維持管理計画 | ・建物及び設備の耐久性に優れた材料を選定し、ライフサイクルコストの低減、冷暖房負荷（W/㎡）の低減を図り、光熱水費（電気・水道・ガス等）を極力抑えた計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・建築物及び設備は、将来の修繕や更新が容易に行えるよう計画し、設備更新の搬出入経路や点検口の確保、建物構造や設備配置を考慮した計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・維持管理業務が円滑に行えるよう、設備の配置や管理システムを工夫し、点検や修繕が簡便に実施できる計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| ユニバーサルデザイン | ・ユニバーサルデザインの考え方を積極的に取り入れ、すべての利用者が円滑かつ快適に利用できる計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 構造計画の水準 |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造計画 | ・構造計画は意匠設計及び設備設計と整合を図り、設計与条件及び要求性能を満たす構造体となるような計画となっているか （耐震及び耐風に関し、求める性能に応じて適切に計画されているか） |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 耐震性能 | ・施設の構造体耐震安全性の分類 Ⅰ類 |  |  |  |  | 類 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・施設の非構造体耐震安全性の分類 Ａ類 |  |  |  |  | 類 | □ 適 □ 不適 |
| 設備計画の水準 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本事項 | ・設備の総合耐震計画基準の耐震クラス 甲類 |  |  |  |  | 類 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・給排水、給湯、ガス等の配管はピット内配管となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・更新及びメンテナンスが容易に行える計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・将来の新しいインフラへの対応を見込んだ空配管を、各所に適切に設置する計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ・ライフサイクルコストの低減を図る計画となっているか |  |  |  |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 電源設備計画 | 受変電設備 |  |  | ・受変電設備は、信頼性、拡張性及び安全性が高く、メンテナンスが容易なものの設置を計画されているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・中央監視制御装置が停止してもローカル機器で自動及び手動制御が行えるものを採用しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 電源設備計画 | 発電設備 |  |  | ・災害時等の停電に対応するため、非常用発電設備を活動拠点室等、設置する計画となっているか ＊拠点活動室、活動支援室 、活動通路、活動上重要な設備室、市民が利用する室 |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・非常用発電設備は、72時間分の燃料供給を確保可能な仕様となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 動力設備 |  |  | ・監視及び制御は、制御盤の盤面により行えるものとし、中央監視制御装置に対応した入出力及び接点を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 電灯設備 |  |  | ・「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に適合した器具又は同等の消費効率の高い器具を採用しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・器具の種別を最小限とし、維持管理が容易な計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・プロジェクターや大型モニターを使用する会議室等には、会議、講演、式典等の使用目的にあわせた調光制御が可能な装置を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・屋外照明設備を庁舎入口、駐車場等の防犯上有効な場所に設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | コンセント設備 |  |  | ・取付位置、形式、数量及び容量は、その部屋の用途及び目的に応じた計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・清掃保守管理用のための壁付の電源を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 構内情報通信網及び構内電話交換設備 |  |  | ・執務室におけるLAN及び電話回線は、フリーアクセスフロアから取り出す計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・フリーアクセスフロアに対応しない諸室については、電話及び情報コンセントを設置し、その部屋の用途や目的に応じた計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・待合ホール、多目的ホール、議場（大会議室）には公衆無線LAN環境を整備する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・メインエントランス付近に、１台分の公衆電話設置スペースを整備する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | テレビ共同受信設備 |  |  | ・地上波デジタル放送の受信が可能な設備を設ける計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・執務室や主要諸室において、テレビコンセントを設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 放送設備 |  |  | ・消防法に定める非常放送設備を設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・緊急地震速報を受信し、必要な箇所に自動で放送が行える計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・放送設備は総務企画課、防災センター及び電話交換室から放送できる計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 映像および音響設備 |  |  | ・議場（大会議室）、応接室、各会議室に映像及び音響設備を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・映像設備は、諸室の特性に応じ、視認性が確保できる画面サイズの計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 電源設備計画 | 誘導支援設備 |  |  | メインエントランスに音声誘導装置を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・職員通用口に、宿直室・施設管理事務室と通話可能なインターホンを設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・多目的トイレ及びその他必要な場所に呼出し装置を設置し、庁舎管理事務室に表示盤を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・相談室には非常時の呼出し装置を設置し、表示装置を近傍の執務室に設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 監視カメラ設備 |  |  | ・屋外に通じる出入口、各階エレベーターホール、各階階段室前、待合ホール、多目的ホール、駐車場、駐輪場、その他セキュリティ区分に応じた各所を監視できるように、監視カメラを設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・屋上等に、災害時の情報収集等に寄与するライブカメラ（４方向）を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 入退室管理設備 |  |  | ・セキュリティ区分に応じて、サーバー室や書庫、議員控室、機械室等に入室規制が行える機器を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 情報表示設備 |  |  | ・エントランスホール、エレベーターホール、多目的ホールにデジタルサイネージ装置を設置する計画となっているか（台数３台以上） |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・窓口に受付番号案内表示システムを設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・受付番号案内表示システムは、受付順をモニターで表示するとともに、呼出しのボイスコール設備及び発券機等を設置する計画となっているか（視覚、聴覚障害者等に配慮した設備を計画しているか） |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 電気時計設備 |  |  | ・親時計を宿直室・施設管理事務室に設ける計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・子時計は市長室、正副議長室、議会・監査事務局の各室、執務室、執務スペース等の要所に設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 火災報知等設備 |  |  | ・各種消防設備を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・避難誘導装置は、音や光を用いたものを設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 中央監視制御設備 |  |  | ・宿直室・施設管理事務室に中央監視制御装置を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・電力監視はデマンド制御及び系統連系制御が行える設備を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 防災関連設備 |  |  | 防災行政無線等の防災関連機器は、総務企画課の執務室及び災害対策本部を設置する会議室において操作が行える計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | 表示設備を、１階のエントランスホール等に設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 議員出退表示板設備 |  |  | 議員の出退表示を議会事務局内及び周囲のスペース（計2ヶ所）から、議会事務局職員や議員が操作できる仕様となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 電源設備計画 | 理事者出退表示板設備 |  |  | ・理事者（市長、副市長）の出退表示を総務企画課内及び周囲のスペース（計２ヶ所）から、総務企画課職員や理事者が操作できる仕様となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・理事者（教育長）の出退表示を教育委員会内及び周囲のスペース（計２ヶ所）から、教育委員会職員や理事者が操作できる仕様となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・モニター等の表示設備は執務スペースに設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 雷保護設備 |  |  | ・JIS規格や関連法令に従い、雷保護設備を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 構内配電線路 |  |  | ・引込に必要な空配管を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 機械警備 |  |  | ・警備区域は、各エリアの使用時間及び管理区分に応じて設定しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 機械設備計画 | 換気設備 |  |  | ・諸室の用途、換気の目的等に応じて適切な方式を選定しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・省エネルギーに配慮した換気設備を選定しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・シックハウス対策に配慮した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 排煙設備 |  |  | ・関連法令に準拠した排煙設備を設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・諸室環境に応じた適切な排煙方式を選定しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 給排水設備 |  |  | 災害時や断水時に配慮した、給水方式を選定しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・飲料水を３日分以上確保できる受水タンクを設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・受水タンクには、感震器連動の緊急遮断弁及び給水栓を設置した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・トイレは災害時の対策として男子トイレ、女子トイレ及び多目的トイレに各々最低1 箇所以上は水道直結式となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・地震等の災害により、排水機能が停止しないように、排水システムの耐震性を向上させる計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・給湯室、その他必要各室に給湯するための給湯設備を設置した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ガス設備 |  |  | ・必要となるガス設備を整備し、バルク貯蔵庫を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・安全対策としてガス遮断装置やガス漏れ感知器等を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 消火設備 |  |  | ・関連法令及び所管消防署の指導に従い、消火設備を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 昇降機設備 |  |  | 昇降機は、1台以上設置する計画となっているか（P波感知型） |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・かご内に緊急連絡用インターホンを設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・かご内に防災用品を収納する防災キャビネットを設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 機械設備計画 | 昇降機設備 |  |  | ・防犯カメラを設置する等、かご内を視認できる構造となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・視覚障害者や聴覚障害者に配慮した設備を設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・地震で休止したエレベーターを自動診断により安全性を確認し、異常がなければ運転を再開する自動復旧システムを導入する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・昇降機のかご内及び各階エレベーターホールに、階別の案内サインを設置する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 各所室の水準 |  |  |  |  |  |  |  |
| 執務スペース | 市長室 |  |  | ・市長室は、2階に計画し、執務室（特に総務企画課）との連携に考慮した配置となっているか。 |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・来客対応のため、応接室を隣接させた計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 執務室 |  |  | ・証明発行や福祉、税務関連など相談・手続きなど来庁者の利用が多い市民課、税務課、保健福祉課、生活福祉課、出納室を1階に配置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・ワンストップでのサービスを考慮した窓口レイアウトとなっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・来庁者が迷わず利用できるよう配置に配慮した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・フリーアクセスフロアを導入しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・現金を取り扱う窓口カウンターは防犯に配慮した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・日常的な業務会議や打合せができるスペースを配置し、モニターの設置やオンライン会議にも対応できる計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・部署間の連携や共同作業が可能なスペースを配置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 執務サポートエリア |  |  | ・執務サポートエリアは、各フロアに配置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・執務室エリアとは別途、各課が共同で利用する、日常的な業務会議や打合せができるスペースを配置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・業務に集中することができるブース型の席を配置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・エリア内に給湯室を計画しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 書庫・図面庫・物品庫 | 書庫 |  |  | ・書庫は1階に計画し、印刷室に隣接した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 図面庫 |  |  | ・図面庫は2階に計画しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 物品庫 |  |  | ・物品庫は1階に計画し、議場（大会議室）に近接した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 会議・応接等スペース、管理等諸室 | 会議室・応接室 |  |  | ・応接室は2階に計画し、市長室に隣接した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 会議・応接等スペース、管理等諸室 | 会議室・応接室 |  |  | ・会議室は1階に1室（16人用）、2階に3室計画（8人用×2室、24人用）しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 相談室 |  |  | ・共用の相談室（個室）は1階に2室計画し、高い遮音性を有する室を計画しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 更衣室 |  |  | ・職員用の更衣室を各階に男女別で計画しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 管理等諸室 |  |  | ・サーバー室兼保管庫は2階に計画し、総務企画課と近接した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 印刷室 |  |  | ・印刷室は1階に計画し、書庫に隣接した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 宿直室・施設管理事務室 |  |  | ・宿直室・施設管理事務室は1階に計画し、職員通用口、機械室・電気室に近接した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 職員労働組合 |  |  | ・職員労働組合は1階に計画しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・機械室・電気室は1階に計画しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・宿直室・施設管理事務室に近接させ、維持管理面でアクセスが容易な場所に設置した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 議会関連諸室 |  |  |  | ・議場（大会議室）は1階、その他議会関係諸室は2階に計画とするが、上下階の動線に配慮した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・議会部分は、「市民に開かれた議会スペース」を実現するため、柔軟な運用が行えるよう諸室の配置及び仕様を計画しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 共用部 | エントランス・風除室 |  |  | ・メインエントランス、サブエントランス、職員通用口を計画しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・各エントランスには、風除室を設けているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・職員通用口は、荷受に考慮した計画とし、荷受スペースを配置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 多目的ホール |  |  | 多目的ホールを各階に計画しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・1階は市役所のエントランス空間として、来庁者の待合ホールを備えたエントランスホールを設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・エントランスホールには、デジタルサイネージを設置するほか、市の観光や歴史、産業、イベント等の情報発信や展示等を行うスペースを併設しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・来庁者の用件に応じて、人的対応によって必要な窓口に案内できる総合案内を設置しているか（来庁者にわかりやすい配置） |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | トイレ |  |  | ・来庁者用のトイレは、各階に男女別と多目的利用を計画しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・多目的トイレは車椅子利用に配慮した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・職員用トイレは、各階に男女別に計画しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・各トイレには洗面台（自動混合水栓）及びハンドドライヤーを設ける計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 共用部 | 廊下 |  |  | ・廊下には段差を設けない計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・床は、清掃しやすく、滑りにくい材料で計画しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・ユニバーサルデザインに配慮して十分な幅員や天井高さを確保し、必要に応じて誘導ブロックや手すりを設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | エレベーター |  |  | ・来庁者の利用に配慮した位置にエレベーターを1基設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 階段室 |  |  | ・階段室は、来庁者用と職員用に分けて設けているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・１以上の階段室は屋上階に通じるように整備しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・床は清掃しやすく、滑りにくい材料で計画しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 休憩スペース・ワーキングスペース・キッズスペース |  |  |  | ・１階及び2階に来庁者がゆとりを感じることができる休憩スペース及びワーキングスペースを設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・子育てに関連する窓口に近接した、キッズスペースを設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 外部事業者事務室 |  |  |  | ・外部事業者事務室は1階にまとめて配置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 外構計画の水準 |  |  |  |  |  |  |  |
| 共用部 | 駐車場 |  |  | ・敷地内に駐車場を設置しているか 来庁者駐車区画 50台程度 公用車・社用車のサービス駐車区画 40台程度 2台以上の自動二輪車駐車区画 |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・来庁者用駐車区画のうち、「車いす使用車用駐車区画」及び、車いす使用者以外の移動に配慮が必要な方のための「ゆずりあい駐車区画」を、メインエントランス周辺にそれぞれ2台以上確保しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・駐車区画は、幅2.5m×奧行5.0m以上とする。ただし、「車いす使用車用駐車区画」及び「ゆずりあい駐車区画」は、幅3.5m×奧行5.0m以上、自動二輪車駐車区画は幅1.0m×奥行2.3m以上の計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・駐車場の出入口に駐車場案内看板等を設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 駐輪場 |  |  | ・敷地内に駐輪できるスペースを確保しているか 来庁者駐輪スペース 10台程度 職員及び公用駐輪場 10台程度 |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・来庁者駐輪場と職員及び公用駐輪場は、別に設置し、利用区分を明確に分離した計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・駐輪区画は、幅0.5m×奧行2.0m以上のスペースを確保しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 乗用車乗降スペース |  |  | ・メインエントランス付近に2台分の一般車、タクシー及び公用車の乗降スペースを整備する計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・乗降スペースは、屋根付きの計画となっているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 共用部 | 公用車車庫 |  |  | ・本施設の敷地内に公用車車庫10台分を配置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 防災倉庫 |  |  | ・現駐車場に隣接する防災倉庫の代替となる倉庫を、災害時の対応に適した場所に設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・物資の運搬が円滑に行えるよう車両の寄り付きを確保し、シャッター式の開口を設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | 倉庫 |  |  | ・庁舎の屋外備品を保管するための倉庫を設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  | ゴミ保管庫 |  |  | ・燃えるゴミ、資源ゴミ、危険物、産業廃棄物毎の保管場所を設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・来庁者の目に触れにくい場所に配置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| その他 |  |  |  | ・周辺の歩行者から見やすい壁面等に懸垂幕の掲示枠を3か所程度設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・国旗や市旗等を掲揚するための旗竿（高さは10ｍ程度）を適切な位置に設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・市による公告等を行うための、屋外掲示板（W3.6m程度を１か所）を来庁者の目に留まりやすい適切な位置に設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・屋外に足洗い場等を備えた屋外作業スペースを設置しているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
|  |  |  |  | ・本施設に対し、はしご車が容易に近接し、有効に消防活動を行うことのできる消防活動空地及び進入路の計画がされているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |

作業中

要求水準書記載内容と整合

２　維持管理・運営に関する事項

| 項目 | 確認事項 | 応募者記入欄 |  | 市 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 該当様式､説明等 | 適合の有無 |  |
| 維持管理業務 | ・維持管理業務の全体を総合的に把握及び管理し調整を行う「維持管理業務総括責任者」及び維持管理業務の区分ごとに総合的に把握及び管理し調整を行う「業務責任者」を定めているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |
| 運営業務 | ・運営業務の全体を総合的に把握及び管理し調整を行う「運営業務総括責任者」及び運営業務の区分ごとに総合的に把握及び管理し調整を行う「業務責任者」を定めているか |  | □ 適 □ 不適 | □ 適 □ 不適 |

注１　企画提案書で要求水準が満たされていることが確認可能な事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を応募者記入欄の該当様式、説明等欄に記載し、適合の有無欄に「☑」を、指定がある場合は具体的な数値などを適合の有無欄に記入すること。

注２　企画提案書に要求水準が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認したうえで、応募者記入欄の該当様式、説明等欄に「実現可能」と記載すること。

注３　この様式に記載されている事項は、基本要件であり、すべての要求水準を満たしていると判断するものではない。

注４　Ａ４判、必要な頁数で作成すること。

(1)ウ(ｲ) 提案内容審査に関する提出書類

事業全体に関する提案書

注　要求水準を上回る提案は、【★要求超過提案】 【★独自提案】など、標準対応との差が一目でわかるように明示すること。

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第A号）　事業全体に関する事項

（第A-1号） 本事業の取組方針 （A4縦１枚）

審査の視点 ・本事業の特徴及び重要性を理解したうえで、基本計画、事業目的等を踏まえた本事業の取組方針となっているか。 ・設計、建設、維持管理及び運営の各業務を一体的かつ長期的に実施するための方針が示されているか。.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第A号）　事業全体に関する事項

（第A-2号） 事業期間を通じた実施体制（A4縦１枚以内）

審査の視点 ・構成企業や協力企業等、事業者に関わる企業について、役割分担や各段階での連携（例:設計段階での設計企業以外の企業の連携等）など、ＤＢＯ方式であることを活かした効果的な分担・連携が示されているか。 ・実績に裏付けされる等、長期にわたり良質なサービスの安定的な提供に寄与する実効性の高い業務体制が構築されているか。 ・災害時等における市との緊密な連携に基づく柔軟な業務遂行が想定された、ＢＣＰ計画が備わっているか。.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第A号）　事業全体に関する事項

（第A-3号） リスク管理及び事業の安定性（A4縦１枚）

審査の視点 ・事業の安定的な進捗に影響を与える可能性のあるリスクが認識されているか。 ・当該リスクを顕在化させないためのリスク対応策(保険の付保等を含む)及び顕在化した場合の対応について、具体的かつ効果的な提案がなされているか。 ・安定かつ円滑な事業の推進に資する、セルフモニタリングの方法•内容が提案されており、その効果に期待ができるか。.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第A号）　事業全体に関する事項

（第A-4号） 地域への貢献（A4縦１枚）

審査の視点 ・地域の企業や資材の積極的な活用が提案されているか。 ・地域の企業及び人材の育成•活用について具体的な方策が示されているか。 ・その他具体的かつ優れた地域貢献策が示されているか。.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第A号）　事業全体に関する事項

（第A-5号） 市民サービスの向上（A4縦１枚）

審査の視点 ・設計・建設期間や維持管理・運営期間における市民サービスの向上に資する効果的な提案がなされているか。.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第A号）　事業全体に関する事項

（第A-6号） DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進（A4縦１枚）

審査の視点 ・事業期間中の効率的かつ効果的な業務の推進に寄与する取組や、事業終了時の円滑なデータの承継等、積極的なDXに取り組んでいるか。 ・その他、施設性能の向上や業務の実施の観点で、効果的な先進技術の活用が提案されているか。.

施設計画に関する提案書

注　要求水準を上回る提案は、【★要求超過提案】 【★独自提案】など、標準対応との差が一目でわかるように明示すること。

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第B号）　施設計画に関する事項

（第B-1-1号） 工程計画（A4縦１枚以内）

審査の視点 ・市との必要な協議期間の確保や各種申請等の期間、必要な工事期間等を考慮し、具体的で実現性の高い工程計画となっているか。 ・その他、優れた提案が含まれているか。.

（様式第B-1-2）　事業全体工程表

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（第B-1-2号） 事業全体工程表（A3横１枚以内）

事業スケジュールに関して、工程表を作成すること。 業務項目、年月は適宜加除修正すること。 基本設計、実施設計の予定時期（開始と完了）が確認できるようにすること。 事業契約の締結から供用開始までの各業務のスケジュールが分かるようにすること。 年月 業務 項目.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第B号）　施設計画に関する事項

（第B-2号） 外観デザイン・配置計画（A4縦２枚以内）

審査の視点 ・夕張の恵まれた自然環境と調和し、夕張市にふさわしい外観デザインとなっているか。 ・建築・外構の計画において除排雪や落雪対策など維持管理効率化に向けて、敷地特性及び気象条件を考慮した、具体的かつ効果的な配置計画が提案されているか。 ・その他、優れた提案が含まれているか。.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第B号）　施設計画に関する事項

（第B-3号） 周辺施設との連携（A4縦２枚以内）

審査の視点 ・本施設と新たに整備予定の公園、複合拠点施設「りすた」と連携し、地域コミュニティの活性化が図られる合理的かつ魅力的な提案がなされているか。 ・その他、優れた提案が含まれているか。.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第B号）　施設計画に関する事項

（第B-4-1号） 諸室の計画（A4縦２枚以内）

審査の視点 ・各諸室機能の特性を踏まえた合理的かつ魅力的な室内レイアウト・仕様となっているか。特に、執務室等の什器備品が機能的かつ利便性のよいレイアウトとなっているか。また、セキュリティ確保に関する配慮がなされているか。 ・各機能が連携し、来庁者、職員ともに利用しやすい、魅力的な提案となっているか。 ・その他、優れた提案が含まれているか。.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第B-4-2号）　各室面積表（A4縦　枚数任意）

各室面積表

| 区分① | 区分② | 室名 | 階数 | 床面積 （㎡） | 天井高さ （ｍ） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市役所等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 計 |  |  |  |  |
| ････ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 計 |  |  |  |  |
| 共用部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 計 |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  | － |  | － |  |

注１　要求水準書の別紙６記載の諸室について、すべて記入すること。

注２　面積は、小数点以下第２位まで記入すること。

注３　面積、高さなどの数値は、図面等で確認できるようにすること。

注４　建築基準法上の床面積と有効床面積は別途整理しておくこと。

注５　項目は、必要に応じて、適宜追加すること。

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第B号）　施設計画に関する事項

（第B-5号） ユニバーサルデザイン（A4縦１枚以内）

審査の視点 ・全ての利用者が安心して利用できるようユニバーサルデザインに配慮されているか。 ・来庁者の快適性、利便性、プライバシーの確保等の観点から、具体的な提案がなされているか。 ・その他、優れた提案が含まれているか。.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第B号）　施設計画に関する事項

（第B-6号） 防災（A4縦１枚以内）

審査の視点 ・災害発生時には災害対策本部として機能することができるよう配慮された計画となっているか。 ・設備などにおける防災性能を高めるための具体的な施策が示されているか。 ・その他、優れた提案が含まれているか。.

施工計画に関する提案書

注　要求水準を上回る提案は、【★要求超過提案】 【★独自提案】など、標準対応との差が一目でわかるように明示すること。

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第C号）　施工計画に関する事項

（様式第C-1号） 施工上の工夫及び配慮（A4縦２枚以内）

審査の視点 ・冬期の気象条件等、施工上留意すべき点を踏まえた実現性の高い工程計画や品質確保のための具体的な提案がなされているか。 ・安全かつ確実な工程及び施工計画への配慮がなされているか。 ・騒音、振動、粉塵、工事車両の通行等、周囲に与える影響を最小化するための対策や、近隣住民等への情報の周知について、具体的かつ効果的な提案がなされているか。 ・その他、優れた提案が含まれているか。.

環境配慮及びライフサイクルコスト低減に関する提案書

注　要求水準を上回る提案は、【★要求超過提案】 【★独自提案】など、標準対応との差が一目でわかるように明示すること。

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第D号）　環境配慮及びライフサイクルコスト低減に関する事項

（第D-1号） 環境配慮、省エネルギー等（A4縦２枚以内）

審査の視点 ・断熱性能の確保、高効率機器の導入、再生可能エネルギー活用等、ZEB‐Ready以上を確実に達成するための手法について、具体的かつ効果的な提案がなされているか。 ・施設及び設備について、適切な室内環境を確保した上での省エネルギー化などによる光熱水費の削減方策が具体的に示されているか。 ・効果的なエネルギーマネジメントの実施に寄与する施設・設備上の工夫が具体的に提案されているか。 ・その他、優れた提案が含まれているか。.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第D号）　環境配慮及びライフサイクルコスト低減に関する事項

（第D-2号） ライフサイクルコストの低減（A4縦１枚以内）

審査の視点 ・積雪寒冷地の気象条件を踏まえた材料の高耐久化や、点検・補修等のメンテナンス容易性など、ライフサイクルコストの縮減に資する具体的かつ効果的な提案がなされているか。 ・維持管理・運営の効率化に資する具体的な施設計画上の工夫が提案されているか。 ・その他、優れた提案が含まれているか。.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第D号）　環境配慮及びライフサイクルコスト低減に関する事項

（第D-3号） 長期にわたる施設の性能維持（A4縦１枚以内）

審査の視点 ・本事業の期間中のみならず、事業期間終了後を含む施設供用開始後30年間の修繕計画が合理的かつ具体的に示されているか。 ・事業期間外の将来の大規模修繕の抑制に繋がる取組など、長期にわたる施設性能の維持に資する対策が、具体的に示されているか。 ・その他、優れた提案が含まれているか。.

維持管理・運営に関する提案書

注　要求水準を上回る提案は、【★要求超過提案】 【★独自提案】など、標準対応との差が一目でわかるように明示すること。

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第E号）　維持管理・運営に関する事項

（第E-1号） 実施方針、実施体制等（A4縦１枚以内）

審査の視点 ・本事業の目的、基本方針を十分理解した実施方針となっているか。 ・維持管理業務、運営業務の実施方針を踏まえ、業務遂行上適切な人員配置を見込んでいるか。 ・事故や災害等が発生した際、迅速な対応、利用者の安全確保、市との協力が可能な体制となっているか。 ・災害時等における市との緊密な連携に基づく柔軟な業務遂行が想定された、ＢＣＰ計画が備わっているか。 ・市との十分な連絡・連携が図れ、柔軟に対応できる体制となっているか。.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第E号）　維持管理・運営に関する事項

（第E-2-1号） 維持管理業務全般（A4縦２枚以内）

審査の視点 ・維持管理業務計画が、具体性を有しており、施設の特性や利用状況を踏まえた内容となっているか。 ・施設利用者の利便性・安全性に対する配慮が適切に図られているか。 ・施設を良好な状態に保つための維持管理業務期間中の経常修繕の計画が、合理的かつ具体的に示されているか。 ・セルフモニタリングの内容・仕組みが効果的で、業務の質の向上が図られるものとなっているか。 ・その他、優れた提案が含まれているか。.

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（第E-2-2号） 修繕計画表（A3横 枚数任意）

施設の維持修繕に関して、具体的な修繕計画表を作成すること。 部位・設備、年度は適宜加除修正すること。（経常的修繕経費は、「部位・設備」欄に「経常的修繕」と記載すること。） 金額は税抜きで記載すること。 年度 部位・設備; 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度); ……; 令和●年度 (202●年度); 令和●年度 (202●年度). 計. 消費税及び地方消費税額. 合 計.

（様式第E号）　維持管理・運営に関する事項

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

（様式第E号）　維持管理・運営に関する事項

（様式第E-3号） 運営業務全般（A4縦２枚以内）

審査の視点 【自動販売機等について】 ・来庁者や職員の利便性向上等に資する取り組みが具体的に示されているか。 ・利用者ニーズの変動や要望に柔軟な対応ができる提案がされているか。 ・セルフモニタリングの内容・仕組みが効果的で、業務の質の向上が図られるものとなっているか。 ・その他、優れた提案が含まれているか。 【任意提案について】 ・地域活性化や賑わい創出に資する提案や、職員等の福利厚生に資する提案が具体的に示されているか。.

図面集等

注　要求水準を上回る提案は、【★要求超過提案】 【★独自提案】など、標準対応との差が一目でわかるように明示すること。

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（図面1）配置図（縮尺：1/1000 枚数任意）

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（図面2）外構計画図（縮尺：1/500 枚数任意）

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（図面3）立面図（縮尺：1/200 枚数任意）

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（図面4）断面図（縮尺：1/200 枚数任意）

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（図面5）各階平面図（縮尺：1/400 枚数任意）

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（図面6）構造計画図（縮尺：1/400 枚数任意）

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（図面7）電気設備計画図（縮尺：1/400 枚数任意）

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（図面8）給排水設備計画図（縮尺：1/400 枚数任意）

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（図面9）衛生設備計画図（縮尺：1/400 枚数任意）

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（図面10）施工計画図（縮尺：1/600 枚数任意）

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（図面11）外観透視図（A3横 縮尺、枚数：任意）

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（図面12）内観透視図（A3横 縮尺、枚数：任意）

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（図面13）什器・備品計画（A3横 縮尺、枚数：任意）

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（その他１）　諸元表（A4縦　枚数任意）

諸元表

| 項 目 | 内 容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 敷地面積 | ○㎡ |  |
| 建築面積 | ○㎡（△△：○㎡、△△：○㎡） |  |
| 建ぺい率 | ○％ |  |
| 延床面積 | ○㎡ |  |
| 容積対象床面積 | ○㎡ |  |
| 容 積 率 | ○％ |  |
| 階 数 | 地上○階・地下○階 |  |
| 最高高さ | ○ｍ |  |
| 構 造 |  |  |
| 駐車場台数 | 来庁者用○台（うち障がい者用○台） 公用車用○台 |  |
| 駐輪場台数 | 来庁者用○台（自転車○台、自動二輪○台） 公用車用○台 |  |

注１　面積は、小数点以下第２位まで記入すること。

注２　面積、高さなどの数値は、図面などで確認できるようにすること。

注３　項目は、必要に応じて、適宜追加すること。

| 通し番号 | ○／○ |
| --- | --- |

施設計画図面集

（その他2）　仕上表（A4縦　枚数任意）

仕上表

１　外部仕上表

| 部 位 | 仕上げ概要（工法及び材料の仕様） |
| --- | --- |
| 屋 根 |  |
| 外 壁 |  |
| 建 具 |  |
| ・・・ |  |

２　内部仕上表

| 区分① | 区分② | 室名 | 床 | 壁 | 天井 | その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市役所等 | 本庁舎 |  |  |  |  |  |
| ・・・ |  |  |  |  |  |  |

３　外構仕上表

| 部 位 | 仕上げ概要（工法及び材料の仕様） |
| --- | --- |
| 舗 装 |  |
| 植 栽 | ※主な樹種を記載してください。 |
| ・・・ |  |

注１　必要に応じて、適宜項目を追加して記入すること。

注２　特段記載することがない事項については、適宜「－」（ダッシュ）を記入すること

５　提案概要書

（様式第F号）提案概要書

（様式第F-1号）提案概要書（A3横 ４枚以内）

提案の概要を記載すること。 ・配置図、各階平面図、外観透視図等を貼付するなど提案内容が分かりやすい記載とすること。 ・提案書に記載した内容以外は記載してはならない。